## Interruptor
Información Reglamento de Operación - Equipos
Nomenclatura del equipo
Subestación
|  | Información requerida |  | Documento | Estado | Observaciones | Referencia
Diagrama Unifilar
Aprobación de listado de señales
Comisionado de señales
Documento de especificaciones tecnicas del equipo (Marca, modelo, relación de transformación, características de operación, etc.)
Foto de placa del equipo
Manual Operativo
CUMPLE |  | Pruebas FAT
NO CUMPLE |  | Pruebas SAT (remitir informe de resultados firmado)
NO APLICA |  | Características de los interruptores | Capacidad Nominal
Capacidad Interriptiva
Tiempo de Apertura
Tiempo de recierre
Diagrama de Conexionado de Protecciones DC
Diagrama de Conexionado de Protecciones AC, unifilar y trifilar
Estudio de Coordinación de Protecciones
Descargas de ajustes de los relevadores de protección
Entregar documento "Resumen de protecciones"
Remitir los protocolo de pruebas de protecciones para puesta en servicio
Manuales de los relés de protección

## T de Potencia
Información Reglamento de Operación - Equipos
Nomenclatura del equipo
Subestación
|  | Información requerida |  | Documento | Estado | Observaciones | Referencia
Diagrama unifilar
Aprobación de listado de señales
Comisionado de señales
Documento de especificaciones tecnicas del equipo (Marca, modelo, relación de transformación, características de operación, etc.)
Foto de placa del equipo
CUMPLE |  | Manual Operativo
NO CUMPLE |  | Pruebas FAT
NO APLICA |  | Pruebas SAT (remitir informe de resultados firmado)
|  | Caracteristicas de los transformadores elevadores | Capacidad nominal y máxima (emergencia) en MVA
|  |  | Voltajes de operación (kV) y derivaciones (taps) en KV o p.u. |  |  |  |  | Impedancias | Secuencia Positiva |  | Secuencia Cero
|  |  | Tipo de conexión de los transformadores | [5 empty] | (%) | o 100 MVA base | (%) | o 100 MVA base
|  |  | Impedancias de secuencia positiva y cero (%) sobre la base de la capacidad del transformador o 100 MVA base. |  |  |  |  | Resistencia ( R )
|  |  | Pérdidas en vacío y a plena carga |  |  |  |  | Reactancia ( X )
Diagrama de Conexionado de Protecciones DC
Diagrama de Conexionado de Protecciones AC, unifilar y trifilar
Estudio de Coordinación de Protecciones
Descargas de ajustes de los relevadores de protección
Entregar documento "Resumen de protecciones"
Remitir los protocolo de pruebas de protecciones para puesta en servicio
Manuales de los relés de protección

## T de instrumentación
Información Reglamento de Operación - Equipos
Nomenclatura del equipo
Subestación
CUMPLE |  | Información requerida | Documento | Estado | Observaciones | Referencia
NO CUMPLE
NO APLICA
Documento de especificaciones tecnicas del equipo (Marca, modelo, relación de transformación, características de operación, etc.)
Foto de placa del equipo
Manual Operativo
CUMPLE |  | Pruebas FAT
NO CUMPLE |  | Pruebas SAT (remitir informe de resultados firmado)
NO APLICA |  | Para los CT´s nuevos, verificar que soporten los niveles de falla sin que lleguen a saturación
Entregar las descargas con los ajustes de las protecciones afectadas
Si hay cambios de relaciones de CT´s y nuevos ajustes en las protecciones, entregar los estudios de coordinación correspondientes
Remitir los protocolos de pruebas para puesta en servicio debidamente firmados
Entregar documento "Resumen de protecciones"

## Capacitor_Reactor
Información Reglamento de Operación - Equipos
Nomenclatura del equipo
Subestación
|  | Información requerida | Documento | Estado | Observaciones | Referencia
Diagrama Unifilar
Aprobación de listado de señales
Comisionado de señales
CUMPLE |  | Documento de especificaciones tecnicas del equipo (Marca, modelo, relación de transformación, características de operación, etc.)
NO CUMPLE |  | Foto de placa del equipo
NO APLICA |  | Manual Operativo
Pruebas FAT
Pruebas SAT (remitir informe de resultados firmado)
Diagrama de Conexionado de Protecciones DC
Diagrama de Conexionado de Protecciones AC, unifilar y trifilar
Estudio de Coordinación de Protecciones
Descargas de ajustes de los relevadores de protección
Entregar documento "Resumen de protecciones"
Remitir los protocolos de pruebas para puesta en servicio debidamente firmados
Manuales de los relés de protección

## Relevadores de Protección
Información Reglamento de Operación - Equipos
Nomenclatura del equipo
Subestación
|  | Información requerida | Documento | Estado | Observaciones | Referencia
Documento de especificaciones tecnicas del equipo (Marca, modelo, relación de transformación, características de operación, etc.)
Foto de placa del equipo
Manual Operativo de los relevadores
CUMPLE |  | Pruebas FAT
NO CUMPLE |  | Entregar las descargas con los ajustes de las protecciones afectadas
NO APLICA |  | Si hay cambios y nuevos ajustes en las protecciones, entregar los estudios de coordinación correspondientes
Remitir los protocolos de pruebas para puesta en servicio debidamente firmados
Entregar documento "Resumen de protecciones"

## Línea
Información Reglamento de Operación - Equipos
Nomenclatura del equipo
Subestación
|  | Información requerida |  | Documento | Estado | Observaciones | Referencia
Diagrama Unifilar
Aprobación de listado de señales
Comisionado de señales
CUMPLE |  | Documento de especificaciones tecnicas del equipo (Marca, modelo, relación de transformación, características de operación, etc.)
NO CUMPLE |  | Foto de placa del equipo
NO APLICA |  | Manual del equipo
Pruebas SAT (informe de resultados firmado)
|  | Características eléctricas de las líneas | Longitud de la línea
|  |  | Máxima cargabilidad de la línea en estado normal y de emergencia (MVA o Amperios). |  |  |  |  | Impedancias | Secuencia Positiva |  | Secuencia Cero |  | Secuencia Mutua
|  |  | Especificar si la línea será circuito sencillo o tipo doble circuito, conductor simple o tipo “bundle”. Especificar configuración espacial y arreglo de conductores en las torres, si la línea es subterránea especificar igualmente configuración. | [5 empty] | (ohm/Km) | p.u. | (ohm/Km) | p.u. | (ohm/Km) | p.u.
|  |  | Tipo y tamaño de los conductores e hilo de guarda para las líneas aéreas; tipo y tamaño de los cables, aislamiento y cubierta o protección externa si es subterránea. |  |  |  |  | Resistencia ( R )
|  |  | Impedancias de secuencia positiva, cero y mutua (ohm/km y p.u. sobre la base de 100 MVA). |  |  |  |  | Reactancia ( X )
|  |  | Especificar si el desarrollo del sistema de transmisión asociado a las centrales se verificará en forma gradual; de ser así, especificar las fechas de entrada de las etapas del desarrollo |  |  |  |  | Susceptancia ( B )*
Diagrama de Conexionado de Protecciones DC
Diagrama de Conexionado de Protecciones AC, unifilar y trifilar
Memoria de Cálculo de impedancias
Estudio de Coordinación de Protecciones
Descargas de ajustes de los relevadores de protección
Entregar documento "Resumen de protecciones"
Protocolo de pruebas de puesta en servicio
Protocolo de pruebas de protecciones para puesta en servicio
Manuales de los relés de protección